	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 12월 중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 관련근거

가. 소방기본법시행규칙 제7조(소방용수시설조사 및 지리조사)』

나. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및

비상소화장치 관리

2. 위와 관련, 2016년 12월중 소방용수시설 정기조사와 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사

1) 기 간 : 2016. 12. 5.(월) ~ 12. 23.(금)

2) 대 상 : 359개(급수탑2, 지상식196, 지하식161)

3) 동 원 : 28명:(1. 2. 3팀:27명).센터장

4) 감독 및 안전관리책임자 : 센터장.1. 2. 3.(팀장)

5) 조사내용

- 소화전 보수, 장애물 제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실여부 등

6) 조사방법 : 주간일 차량(펌프,탱크,구급,이륜)활용 조사

나. 비상소화장치 점검 : 2개소(붙임참조)

점검 및 확인자	점검일자	비 고
센 터 장	2016.12.21.(수)	월 1회 이상
이륜 순찰자	매주 수요일	월 3회 이상

3. 행정 사항

가. 본건 조사와 관련 전 직원 조사요령 및 안전사고방지 등 교육 실시하고 소화전 주변청소 등에 만전을 기하고,

나. 소방용수 개, 폐장치를 철저히 확인하여 수압 확인 후 누수가 되어 민원사례가 발생하지 않도록 하며,

다. 경미한 고장은 현장조치하고 중요 고장사항은 주무부서에 서면 보고하여 빠른 시일내에 수리 완료될 수 있도록 하고, 조사후 근무일지 기재 및 소방행정정보시스템 입력 철저히하고

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사를 병행 실시 하기 바람.

붙임   1. 2016년 12월 소방용수시설 정기조사 일정표 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.  끝.

★담당자	이용석		2팀장	최수재		119안전센터장	11/30 김양진
협조자
시행	방화119안전센터-5795	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/	what18@seoul.go.kr	/	대시민공개