피난·방화시설 불시단속 조사서(홈플러스강동점)

검사일자 : 2016.11.29.(화)

대상명	홈플러스 강동점		위 치	************* ********
대표자	*******	전화번호	************ *************		처종(업종)	판매시설
규 모	양식 R/C조, 8/6층, 연면적 63,106.67㎡ [소방안전관리자 : ***]

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 피난계단상 폐쇄행위 발견치 못함	-비상구폐쇄 · 잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 계단통로상 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 비상구 피난구유도등 점등상태 및 피난방향 적정 유지관리 됨	-피난구유도등 항시 사용 가능토록 유지관리 안내함
방화셔터 작동여부	- 방화셔터 주변 장애물 없도록 유지관리 지도함
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	-관계자 등 4명에게 화재예방 및 재난사고 발생시 피난.대피 등 초기대응요령 교육 -소화기 사용 안내 -비상구 안전관리 안내
참 고

결재	담당자		담당자		예방팀장		예방과장
	피성준		송희근		홍성원		전결 11/30 김주호
협조