함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2016년 11월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2016년 11월 한강 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 2016. 11월 원수 사용량 : 25,239,577㎥

- 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 = 25,372,365㎥ - 132,788㎥

나. 뚝도 도수관로 사용량 :  2,879,480㎥

다. 구의 도수관로 사용량 : 5,547,089㎥

따로붙임 : 원수유량계 검침결과(2016년 11월) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	임태섭		★정수과장	11/30 김형섭
협조자
시행	정수과-4294	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	limts@seoul.go.kr	/	대시민공개