	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 신설공사 및 보수공사 완료 현장 확인 결과보고

1. 동부수도사업소 시설관리과-32792(2016.11.23.)호 「소방용수시설 설치 및 보수 완료 통보」와 관련입니다.

2. 2016년 우리서에서 설치 및 유지·관리 중인 소방용수시설이 신설 및 보수공사 완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 소화전 신설 및 보수 완료 대상 : 18개소

구분 (소화전)	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
신설	4	-	1	1	1	1
보수	9	3	1	3	-	2
이설 및 형식변경	5	-	1	2	-	2

붙임   동대문소방서 신설 및 보수완료 소방용수시설 현황 5부.  끝.

담당자	박창준		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	11/30 진광미
협조자
시행	재난관리과-9349	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	subchenko@seoul.go.kr	/	대시민공개