문서번호	예방과-21901
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	홍성원		전결 12/01 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[성내초등학교 별관(성내동 300-3)-소방시설]

1. 민원접수-제4187~4188호(2016.12.01.)『소방시설공사 완공 감리 결과보고서』와 관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 12. 01. (목)

*********************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [성내초등학교 별관(성내동 300-3)-소방시설]
가. 감리대상 건축물 ******
위 치		****** 강동구 성내로3길 19(성내동 300-3)
건 축 주		서울시강동송파교육지원청	허가동의일		무
			시공신고일		2016.09.02.(제16-206호)
건 물 구 조		양식 철근콘크리트조, 4/1층, 7개 동 대지면적 10.882.00㎡, 건축면적 2,431.63㎡, 연면적 8,981.99㎡
주 요 용 도		교육연구시설(초등학교)		소방시설 시 공 자	주식회사선광전설 대표 권순광(☎ *************) (전문/제강북1992-1호)
소방공사 감리자		주식회사지케이이엔지 대표 이종서외2인 (☎ 02-523-2838) (전문/제서초2013-15호)		감리등급 (감리구분)	***** 편원범-기계(초급), 전기(초급)
소 방 시 설		○ 자동화재탐지설비(1회로 증설)
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.