	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 도료류 판매취급소 신규 완공처리 결과 알림

1. 귀 청(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 위험물 판매취급소의 완공신청결과 아래와 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상 및 설치자 : 한국도료 / 최경선

나. 위치(전화번호) : 서울 영등포구 영등포로 71(02-2068-7205*

다. 허가·완공내역

제조소 등 구분	허가번호 (허가날짜)	완공번호 (완공날짜)	완공신청내역	비 고
판매취급소 (도료류 판매소)	32-0665- 160516 (2016.5.16)	32-0665- 161125 (2016.11.25)	지상1층 한국도료 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류를 20배이하로 저장·취급

끝.

	영등포소방서장
수신자	영등포구청장(부과과장),영등포구청장(환경과장),한국소방안전협회장,당산119안전센터장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 12/01 代윤선식
협조자
시행	예방과-27492	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	대시민공개