	강남소방서
수신	***********************************************
(경유)
제목	서울특별시 전자민원 응답소 민원사항 검토 결과 회신

1. 안녕하십니까, 박장우 님. 강남소방서 재난관리과 담당자 ***입니다.

먼저 소방행정에 관심을 갖고 의견을 제시해주신데 대하여 감사드리며 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

2. *****께서 2016. 12. 1.(목) 서울특별시 전자민원 응답소(20161201000665호) 제기하신 『강남구 도곡동 454-12 지상식소화전 누수 발생 민원사항』에 대하여 다음과 같이 답변 드리겠습니다.

〇 민원을 제기하신 소화전은 강남소방서에서 관리하는 공설소화전입니다.

〇 2016. 11. 28.(월)과 11. 29.(화) 누수 발생으로 인하여 관할센터인 역삼119안전센터에서 출동하여 안전 조치를 하였으나 겨울철 한파로 인한 소화전 동파 및 지나가는 보행자의 낙상이 우려되어 현재 강남수도사업소 급수운영과 담당자에게 긴급 보수 의뢰를 한 상태임을 알려드립니다.

3. 만족스러운 답변을 드리지 못한 점 양해 부탁드리며 위와 관련하여 문의사항이 있을시 강남소방서 재난관리과 담당자 ***************** 연락주시면 성실하게 답변드리도록 하겠습니다. 박장우 님 가정에 평안과 행복이 함께하시기를 기원드립니다. 감사합니다.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	代김태원		재난관리과장	12/01 노희손
협조자
시행	재난관리과-9529	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)