문서번호	계량기검정과-3629
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
정일환		12/01 이종진
협 조
	주무관		代정광식

수리한 계량기(저울) 재검정 처리결과 보고

2016. 11. 30.

서울시품질시험소

계량기검정과

수리한 계량기(저울) 재검정 신청 처리 내용

접수 및 검정일		접수 번호		신 청 인									비고
				상호			주 소			전화번호
201611.30.		6*******351		카스계기			경기도 안양시 동안구 호계동 555-9			031-479-1477
연번	계량기명		형식승인 번호 (모델)		규격	검정구분		기물번호 /제작년월	수리일자		검정결과	합격 필증 번호		비고
1	전기식지시저울		C-05-43		***/80g 2***	** ***		CGUA00061 1999.02*	2016.11.30.		합격	72		봉인
2	전기식지시저울		KSC1313		15kg**** 2***	** ***		NA10 2009.09.	2016.8.3		합격	73		봉인
3								이하빈칸
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

첨부  전기식 지시저울(2톤이하) 수리 재검정 성적서(기록지) 1부.  끝.