함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	강남구 개포동 156번지(달터마을) 누수관련 공원부지 굴착협의 요청

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 개포동 156번지(달터마을 1,2지구) 인입관의 누수징후가 있어 개포동 156-2번지 앞 도로를 굴착을 하였으나, 누수지점을 확인하지 못하여 누수가 의심되는 공원부지내 굴착이 필요한 상황으로 아래와 같이 공원부지내 굴착협의 요청하오니 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

가. 위     치 : 개포동 156 (위치도 별첨)

나. 굴착목적 : 누수확인

별 첨 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김동건		급수운영과장	12/01 조상덕
협조자
시행	급수운영과-24043	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개