“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서대문구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	남가좌2동 제2공영주차장 기본 및 실시설계(안) 검토의견 회신

1. 서대문구 교통행정과-68077호 (2016.11.24)와 관련입니다.

2. 귀구에서 추진중인 “남가좌2동 제2공영주차장 건설” 기본 및 실시설계(안)에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 동 주차장의 총주차대수는 101대로 주차장법 시행규칙 제6조(노외주차장의 구조ㆍ설비기준)1항 제5호 바목에 의거 주차대수 규모가 50대 이상 경우 경사로는 너비 6미터 이상인 2차로를 확보하거나 진입차로와 진출차로를 분리하여야 하나, 지상2층에서 지붕층으로 연결되는 직선경사로의 너비가 5.25m로 재검토 필요

나. 경사로가 주차장 바닥면과 맞닿는 부분은 완만하게 설계하여 차량의 바닥이 주차장 바닥에 닿는 사고 방지 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	금종융		주차시설팀장	전태호		주차계획과장	전결 12/01 윤보영
협조자
시행	주차계획과-16715	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 6층 주차계획과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2364	/전송	02-2133-1051	/	kum2072@seoul.go.kr	/	대시민공개