“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	종로구청장(주택과장)
(경유)
제목	민원사항(종로구)에 대한 검토 결과 회신

1. 종로구 주택과-35682(2016.11.15)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 협의 요청하신 종로센트레빌 옹벽은 용역사 검토결과 아래와 같이 회신되었기에 알려드립니다.

○ 시설위치 : 종로센트레빌 옹벽(종로구 숭인 1동 2-1)

○ 협의내용 : 옹벽 2종시설물 제외 가능 재검토 요청

○ 검토의견 : 옹벽은 2종시설물로 분류됨

- 아파트 벽체는 옹벽과 별개 구조물이며, 옹벽은 이어져 있어 동일한                    토압에 저항하도록 설치된 옹벽임

붙임  용역사 검토의견 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박재우		주무관	김태우		안전관리팀장	안종학		건축기획과장	12/01 한병용
협조자
시행	건축기획과-25982	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-7089	/전송		/		/	부분공개(5 6)