	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 하반기 비상소화장치 점검 계획(알림)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2016년도 하반기 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 알리오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 비상소화장치 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 적정여부 점검

나. 점검기간 : 2016. 12. 7.(수) ~ 12. 14.(수)

다. 점검대상 : 비상소화장치 총 88개소(16년 신설포함 - 중화2, 망우1)

총계	현장대응단	중화	면목	망우
88	13	20 (임시폐전1)	22 (임시폐전1)	33

라. 점 검 자 : 대응총괄팀장(용수담당)

마. 점검방법 : 점검기간 중 비상소화장치 선별 확인【부서별 2개소】

바. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 외관 및 주변 정리 상태

2) 함내 청소 및 비품정리 상태

3) 점검일지 관리상태 및 기록유지 여부 등

3. 행정사항 - 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 비상소화장치 점검 시 지적 사항이 발생하는 일이 없도록 비상소화장치 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 현황 1부.

2. 비상소화장치 신설 대상(2016년) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	고효배		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	12/01 신종복
협조자
시행	재난관리과-7983	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개