	구로소방서
수신	(주)**산업 대표귀하
(경유)
제목	처분사전통지서(청문실시통지) - **산업(주)

행정절차법 제21조제2항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을

통지하오니 청문에 출석하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제 목	소방시설업 행정처분(2차)
당사자	성명(명칭)		이*****산업(주)]
	주 소		서울시 구로구 *****************
처분의 원인이 되는 사실	**산업(주)은 2016년 7월 28일 부터 9월 7일(8일간)까지 **아파트형공장(경기도 ***************)의 자체점검(작동기능점검)을 실시하고 스프링클러설비 드라이밸브 1, 2차측 폐쇄 상태(8․7․6․5층, 4층 2․4․5․6번, 지하1층 전체)를 누락하여 사실과 다르게 거짓으로 작성하여 김포소방서에 보고함. ※ 최근 1년이내에 같은 위반행위로 1차 경고(2016. 7. 12.)를 받아 행정처분 2차를 적용함.
처분하고자 하는 내용	(2차) 영업정지 3개월
법적근거 및 조문내용	소방시설법 제34조 제1항 2호 및 동법 시행규칙 제44조 [별표5] 2.개별기준 ‘다’목 (2)
청문실시	기관명	구로소방서		부서명		위험물안전팀	담당자	정 호 영
	주 소	서울시 구로구 경인로 408					전화번호	2682-5068
	일 시	2016. 12. 21.(수) 15:00					장소	구로소방서 2층 예방과 사법조사실
	주재자	소속 및 직위			구로소방서 예방과 소방경
		성 명			이 종 대
<청문시 유의사항> 1. 귀하는 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인ㆍ감정인 등에 대하여 질문할 수 있습니다. 만일, 청문일에 출석하지 아니 하는 경우에는 미리 별지 제11호서식에 따른 의견서를 제출할 수 있습니다. (담당자 e-mail : clear500@seoul.go.kr) 2. 귀하께서 정당한 사유없이 청문일에 출석하지 아니하거나 별지 제11호서식에 의한 의견서를 제출하지 아니한 경우에는 청문을 마칠 수 있습니다. 다만, 정당한 사유로 출석하지 못하거나 의견서를 제출하지 못한 경우에는 행정청에 그 사유를 소명하여야 합니다. 3. 귀하는 청문이 끝날 때까지 「행정절차법」 제37조에 따라 당해 처분의 조사결과에 관한 문서 그 밖에 당해 처분과 관련되는 문서의 열람 또는 복사를 요청할 수 있습니다. 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 청문실시기관으로 문의하시기 바랍니다. 끝.

붙임   1. 기피신청서 1부.

2. 의견제출서 1부.  끝.

	구로소방서장
★담당자	정호영		위험물안전팀장	김희정		예방과장	12/01 이남재
협조자
시행	예방과-31019	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)