문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1745
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌		조원상	03/18 김상근
협조

「서울창포원」계류 토출구 역지변 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

서울창포원 계류 토출구 역지변 설치계획

「서울창포원」계류 배관 토출구에 역지변이 설치되지 않아 펌프 정지시 역류 현상이 일어나고 있어 계류 배관 토출구에 역지변을 설치하고자 함.

□ 계류 배관 토출구 현황

◯ 계류 토출구

- 125mm 배관

계류 토출구

◯ 사진

□ 문제점

◯ 계류 토출구에 역지변이 없어 펌프 정지시 물이 역류되고 있어 계류 상부에       유량이 줄어 물흐름이 원활하지 않아 수질에 영향을 미치고 있음

□ 설치내용

◯ 계류 토출구는 물이 역류되지 않도록 역지변을 설치, 계류 물이 원활하게           흐르도록하여 공원 이용객들에게 쾌적한 수변공간을 제공하고자 함

□ 소요예산 및 예산과목

◯ 소요예산 : 금780,010원(금칠십팔만원정)

◯ 산출내역 : 붙임 참조

◯ 설치업체 : HJ펌프테크  대표 이규창

- 주소 : 경기도 수원시 권선구 고색동 986 수원종합공구단지 502동 113호

- 전화 : 031) 298-8491

◯ 계약방법 : 수의계약

◯ 수의계약사유 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제25조 제1항 제5호에 의해 금액이 소액이므로 상기업체와 수의계약하여 보수코자함.

◯ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 계좌이체

(기업은행 : 4############-015)

◯ 예산과목 : 남산 및 산하공원운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리,

공공운영비(201 - 02)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.