투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선도로 비상탈출방법

*** 님 안녕하십니까?

서부간선지하도로 사업과 관련하여 문의하신 사항에 대하여 답변 드립니다.

우리시는 각종 재난 및 안전사고에 대비하여 업무담당자의 임무와 역할, 협조체계 등을 포함한 매뉴얼을 구비하고 있으며, ‘도로터널 사고 현장조치 행동매뉴얼’에 따라 터널 내 추돌사고 및 화재 등 대형사고에 대비하고 있습니다. 추후 서부간선지하도로 운영시 서울시 매뉴얼에 따라 자체 매뉴얼을 정비하고 정해진 절차와 내용에 따라 화재시 신속한 대피안내, 화재 초동진압 등 시민들이 안전하게 지하도로 및 터널을 이용할 수 있도록 노력해 나가겠습니다.

추가로 문의하신 화재연기 정화와 관련하여, 지하도로 공기정화시설은 차량 매연 등으로 발생하는 평상시 오염물질을 처리하는 시설로서, 화재연기를 정화처리 하지 않습니다. 지상에서 화재가 발생하는 경우와 마찬가지로 화재연기를 정화처리 하는 사례는 없으며, 화재연기를 정화처리 할 경우 고열 및 그을음 등으로 장비가 손상될 경우 장기간 오염물질 처리가 불가능하여 공기정화시설 본연의 기능이 저하될 우려 또한 있습니다. 이에 화재시 배연시스템은 화재연기를 신속하게 배출하여 인명피해를 막는 것을 주목적으로 계획되었으며 평상시 공기정화시스템과 차이가 있음을 알려드립니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					12/01 김영수
협조자				주무관						오열상
시행			토목부-24775									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)