문서번호	기전과-11962
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		12/01 이영목
협 조

전기안전관리 대행용역 결과 보고(11월)

2016. 12.

기 전 과

전기안전관리 대행 용역 결과 보고

‘16. 11월 터널 및 지하차도 전기시설물에 대한 전기안전관리 대행 용역 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2016년 터널 및 지하차도 전기안전관리 대행 용역

□ 계약금액 : 20,261천원

□ 계약기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

□ 계 약 자 : 명지전기안전관리(주) 대표 김세년

□ 점검결과 (11월)

구분	시설명	시설용량(kW)	점검일자	점검결과	확인자	비고
터널	구기	215+＊G190	11.8	적합	이 호
	사직	150	11.8	적합	이 호
	삼청	97	11.8	적합	이 호
	솔샘	150	11.8	적합	이 호
	동망봉	185+ G26	11.8	적합	이 호
	자하문	138+G145	11.8	적합	이 호
	북악	600+G182	1,8,15,28	적합	이 호 김종갑	특고
지하 차도	녹천	132+G118	11.15	적합	유재성
	방학	41+ G55	11.15	적합	유재성
	월계1	94+G200	11.15	적합	유재성
	월계2	107+G170	11.15	적합	유재성
	창동	98+G118	11.15	적합	유재성
	하계	85+ G44	11.15	적합	유재성

□ 조치계획

□ 점검결과 소견사항(2차측 단자 발열, 변색 등) 주의 관찰 점검

붙임 1. 전기안전관리대행 결과 보고 1부. 끝