문서번호	시설보수과-4676
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이경수		임승민	12/01 박춘배
협 조

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(하반기 정기점검 병행)[군자교 등 13개 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 겨울철대비 안전사고 예방대책의 일환으로  군자교 등 13개 도로시설물에 대하여, 하반기 정기점검과 병행하여 점검한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2016년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획 통보[도로시설과-13657(2016.11.14)]

2016년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-4478(2016.11.18)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2016.11.18. ~ 12.01.

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 시설안전자문위원과 합동점검 실시

점검대상(총 13개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	6	1	4	1	1
1종	1					1
2종	6	4		1	1
법정외	6	2	1	3

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천복개도로(좌안)

- 2종(6개)  : 군자교, 성동교, 금호터널, 장안교, 장평교, 능산지하차도

- 법외(6개) : 면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도, 용마고가차도, 중랑교지하차도,                         신내지하차도

지적사항 : 13건 (정비완료 10건, 조치 중 3건)

- 조치 중 : 장평교 신축이음부 연석덮개 파손 1개소

용마고가 충격완화장치 부분파손 1개소

면목교 A1 지점부 횡거더 균열 1개소

시설물별 지적사항 : 붙임참조

※ 정기점검(11.18~12.01)은 본 보고서로 대신함

Ⅳ

지적사항 조치

지적사항 13건 중 조치 중인 3건은 단가계약업체로 하여금 조속 완료토록하고, 주기적인 순찰점검을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 결과 집계표 및 보고서 각 1부. 끝.

2016.  12.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 이 경 수

시설물담당자(부)   시설7급 임 승 민

외부전문가 : 3명(홍승근, 이호영, 조광현)