문서번호	신물질분석과-1697
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	12/01 代안재찬
협 조
	주무관			기효석
	주무관			안치화

국외 숙련도 시험 결과 입력 보고

(LGC PT AQ516 라운드)

2016. 12.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

국외 숙련도 시험 결과 입력 보고

신종물질 정도관리 강화를 위한 LGC 국외 숙련도 시험(AQ516 라운드) 시료 분석 결과 입력을 보고 드림

□ 추진 근거

○ 2016년 국외 숙련도 시험 참가계획 (신물질분석과-1114, ’16.8.3.)

□ 추진 개요

○ 주관기관 : LGC Standard(영국)

○ 참가분야 : 먹는물 분야(AQ516) 2항목

○ 숙련도 시험 일정

참가 분야	참가 항목	시료 배포일	결과 제출일	결과 통보	분석 부서		비 고
AQ516 (2 항목)	방향족 탄화수소 - Fluoranthene	’16.10.31	11.28	12.8 예정	먹는물 분석과	기효석	최대 50 ng/L
	- Naphthalene				신물질 분석과	안치화	최대 25 ng/L

○ 평가방법 : 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가 구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)
｜Z｜ 값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤3.0	3.0〈｜Z｜

○ 결과제출 : 지정 웹사이트에 입력 (https://www.lgcpt.com/portal)

□ 시험 결과 제출

참가 분야	항목명	분석방법	소숫점 자리수	단위	분석일	분석결과	분석 부서
AQ516	플루오란텐 (Fluoranthene )	고체상추출- 기체크로마토그래피 (SPE-GC)	1	ng/L	******	****	먹는물 분석과	기효석
	나프탈렌 (Naphthalene)	퍼지앤트랩- 기체크로마토그래피 (P&T-GC)	2	ng/L	**********	*****	신물질 분석과	안치화
					**********	*****

※ 나프탈렌은 2회 분석결과 모두 입력

□ 소요예산 : *******원 (AQ516 라운드)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수질시험연구(13201), 재료비(206), 일반재료비(01)

□ 향후 계획

○ 평가 결과가 「의심 또는 불만족」일 경우 (lZl > 2)

- 불만족 항목에 대해 원인 분석 후 숙련도 시험 재 참가

붙임 : 1. 분석 지시서 요약	1부

2. 결과 제출 화면	1부

3. 견적서(AQ516라운드)	1부

4. 2016년 하반기 미규제신종물질 국외숙련도 참가계획 1부. 끝.