투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선도로 환기구 설비 제어장치

*** 님 안녕하십니까?

서부간선지하도로 사업과 관련하여 문의하신 사항에 대하여 답변 드립니다.

환기설비 제어장치와 관련하여 가시도 측정은 광투과법으로, 일산화탄소 및 질소산화물 측정은 적외선 흡수식으로 측정하도록 계획되어 있으며, 서부간선지하도로 사업에 적용되는 설비는 제조사 및 모델 등 특정제품을 지정하고 있지 않습니다. 고장시 유지보수 시간은 장비의 손상정도에 따라 다를 수 있음을 알려드립니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					12/01 김영수
협조자
시행			토목부-24781									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)