<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(대동물관 냉난방기(EHP) 구매 설치)

문서번호	시설과-8162
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	박도원	공헌구	홍순길	12/02 송천헌

계 약 건 명			대동물관 냉난방기(EHP) 구매설치
납 품 자			상 호			엘지전자주식회사						성 명		정도현
계 약 금 액			********************************************
계약체결년월일			2016년 09월 23일
납 품 기 한			2016년 11월 22일
납 품 년 월 일			2016년 11월 22일
검사(수)년월일			2016년 11월 28일
검사(수) 장 소			대동물관 관람장
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 일부 품목 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 11월 28일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	조대복		조대복		代황인공
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22998883	전기히트펌프	실외기 12HP(1등급),RPUW121X9V, 냉방34.8/난방39.2KW	대	5,650,000	2	-	2
21590743	히트펌프용 실내기	실내기2.5HP,LRD-N727HJ, 냉방7.2/난방8.1kw, 바닥상치형, 노출형	대	543,000	10	-	10
21567236	냉난방공조공사	냉매배관설치,기본(냉매배관제외)	식	588,700	10	-	10
10061680	냉난방공조공사	평균Ø12.7mm,커버없음,1m당	M	6,000	128	-	128
10061682	냉난방공조공사	평균Ø15.88mm,커버없음,1m당	M	7,080	92	-	92
10061684	냉난방공조공사	평균Ø20mm,커버없음,1m당	M	8,600	233	-	233
20373322	냉난방공조공사	PVC드레인관설치, Ø32MM	M	6,000	124	-	124
20469354	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치	개	52,100	6	-	6
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치(대)설치	개	98,800	2	-	2
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용함석냉매배관커버설치	㎡	22,100	2	-	2
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	43,600	2	-	2
21881673	히트펌프용실내기	룸컨트롤러	대	48,500	10	-	10
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	50	-	50
22180321	히트펌프용실내기	기능성중앙제어기	개	237,500	1	-	1
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	101	-	101
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치	M	6,400	153	-	153
22499699	히트펌프용실내기	중앙제어용중계기	개	68,000	2	-	2
22872876	히트펌프용실내기	제어용통합컨트롤러	개	1,900,000	1	-	1
20912098	전기히트펌프	(부품)받침대 평균990x830x130	조	116,400	2	-	2
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인 25톤	대	388,000	2	-	2
		이	하	여	백