청사 보일러 고장발생 보고
문서번호	현장대응단-10169	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			권원현	代강상욱	12/02 김영권
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 보일러	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2016. 12. 2.	장 소	본서 지하 보일러
조 치 사 항	○ 전문정비업체 정비 의뢰
원인 및 상태	○ 점화트랜스 불량
담당자 의견	○ 보일러 점화트랜스 노후로 인하여 점화 불능이므로 교체를 요함
그 밖의 사 항	○ 해당사항 없음
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역			담당자	비고
2016.12.2.	보일러 점화 불능			김유복	보일러 기사
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016. 12. 2. 직급: 소방장 성명: 권원현 동대문소방서장 귀하

	현장대응단장