	관악소방서
수신자	신림119안전센터장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수계획 알림 (공소03-38호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 신림119안전센터-6177(2016.11.29.)『소방용수시설 고장 발생 보고(공소03-38호)』

2. 위와 관련 신림119안전센터에서 관리·운용중인 고장 소방용수시설(소화전)의 보수 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 03-38호 (관악구 남부순환로 1549)

나. 고장사유 : 개인택시***********가 소화전 추돌하여 파손

다. 조치계획 : 택시 공제조합에서 원인자부담 공사조치 후 신림119안전센터 검수 조치

라. 공사계획 : 2016.12.05.(월)한 보수공사 완료 예정

마. 담당자 연락처

********************************************

************************************************

3. 행정사항

○ 신림119안전센터는 공사완료 즉시 해당 소화전 현지확인 실시하여, 철저히 정상 작동 여부 등을 확인하여 주시고, [붙임서식]에 의거 결과보고 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  보수완료 결과 보고서(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	12/02 임영진
협조자
시행	재난관리과-8130	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(6)