<별지 제88호 서식>

물품검수조서(고덕수변생태공원 컨테이너 교육장 전기인입)

문서번호	녹지관리과-5652

결재	주무관	녹지관리과장
	김민경	전결 12/02 문경재

계 약 건 명			고덕수변생태공원 컨테이너 교육장 전기인입
납 품 자			상 호			******						성 명		*******
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2016년 11월 29일
납 품 기 한			2016년 11월 29일
납 품 년 월 일			2016년 11월 29일
검사(수)년월일			2016년 12월 02일
검사(수) 장 소			고덕수변생태공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 12월 02일
															분임물품 출 납 원
	검수자	공 원		부	녹지관리		과	녹지7급	직급	성명	한미진		한미진
	검수자	공 원		부	녹지관리		과	녹지9급	직급	성명	김은지		김은지

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	600V CABLE	M	3,294	116		116
	FCV. 10sq/1C(2열)
	접지선	M	2,309	46		46
	FGV. 6sq
	전 선 관	M	47,275	7		7
	ST. 36C
	전 선 관	M	22,962	8		8
	HI. 36C
	전 선 관	M	6,481	42		42
	ELP. 40C
	계기함	면	230,588	1		1
	1Φ2W
	차단기함	면	922,615	1		1
	400-500
	관로굴착	M	4,966	42		42
	경고테이프	M	495	42		42
	250 x 200
	워셔캡	EA	9,412	1		1
	36C
	전주지선밴드	EA	3,675	4		4
	2방