문서번호	급수운영과-29643
결재일자	2016.12.2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
배한기		김찬모	12/02 박길영
협조

소화전 보수 작업지시 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

서부수도사업소

명에 의거 서대문 관내 고장난 소화전을 보수 조치하고자 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11.

보고자  지방시설서기보  배한기

제 목 : 소화전 보수 정비 계획보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과 - 7652(2016.10.31.)호 소방용수시설 보수 의뢰

◦ 서대문소방서 재난관리과 - 8253(2016.11.21.)호 소방용수시설 보수 의뢰

◦ 서대문소방서 재난관리과 - 8406(2016.11.30.)호 소방용수시설 보수 의뢰

□ 고장 내역 현황

연번	위 치	관리번호	구분	고장 내역
1	서대문구 북아현로6길 65-21	4057	지상식	스핀들 불량
2	서대문구 경기대로 83-6	4070	지하식	스핀들 불량
3	서대문구 서소문로 43-22	4449	지하식	스핀들 파손
4	서대문구 충정로 52	4482	지상식	몸통 스핀들 불량
5	서대문구 충정로4길 25	4452	지상식	스핀들 불량
6	북아현로2길 11	4060	지하식	배수불량

연번	위 치	공사 내역
1	서대문구 북아현로6길 65-21	지상식 소화전 교체
2	서대문구 경기대로 83-6	지하식 소화전 교체
3	서대문구 서소문로 43-22	지하식 소화전 교체
4	서대문구 충정로 52	지상식 소화전 교체
5	서대문구 충정로4길 25	지상식 소화전 교체
6	북아현로2길 11	소화전 변실보수

□ 정비계획

□ 조치의견

○ 상기 현황 및 정비계획과 조치코자 함이 가하다고 판단되며, 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약을 체결한 업체인 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 ㈜한국바텀애쉬건설 ***에게 작업지시 후 정산처리코자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : *********************** 소화전 보수공사

· 소요예산 : 일천이백만원

·   예산과목   : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

첨부 : 관련공문 3부.  끝.