출 장 결 과 보 고 서(03.18)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이상일	代박태희	03/18 유철민

	명에 의하여 아리수 품질확인제 추진 및 공공기관 음수대 수질검사차 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03.18/.
보 고 자 : 주 무 관 이상일

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 18. 09:30 ~17:00
건 명	출장결과보고서 (03.18)
내용	-출 장 지 : 동작구 -출장목적 : 아리수품질확인제 추진및 공공기관 음수대 수질검사. -출장결과 : 동작구 노량진2동 장승배기로 161(동작구의회) 아리수 음수대 수질검사. 동작구 사당5동 사당로 146 (신남성초등학교 3개지점)옥내급수관 정체수 수질검사 및 채수. 끝.
비 고