	동작소방서
수신	동작구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(대수선) 신고에 따른 소방 협의 회신*********

1. 동작구청 건축과-27989(2016.11.30.)호 “건축허가(대수선) 신청에 따른 업무 협의***********************”와 관련입니다.

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항 및 같은법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의합니다.

가. 건 축 주: *****

나. 건물위치: *******************************

다. 건축규모: ****************************

************************************************************************㎡

※ 대수선: B동 일부 지하1층 지상3층 연면적 4,180.38㎡

라. 용    도: 근린생활시설, 업무시설, 공장

마. 허가내용: 대수선

3. 협조사항

가. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제14조에 의거 소방시설착공신고 및 완공검사를 받은 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획 등 방화관련시설은 제 법규(건축법, 전기사업법, 고압가스안  전관리법)에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재 협의하여 소방안전에 만전을 기 할수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	전광배		예방팀장	박종률		예방과장	12/02 최광수
협조자
시행	예방과-18322	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)