출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		12/02 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 12. 2 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 12. 2
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.12.2. 09:30~15:30
건 명	출장결과보고서( 시흥2동 237,번지 밸브점검 )
내용	▶ 시흥2동 237,번지 밸브점검 - 시흥2동 237-28 150mm 중간밸브 점검 - 시흥2동 230-32 150/80mm 분기밸브 점검 - 시흥2동 230-51 150/80mm 분기밸브 점검 - 시흥2동 232-97 150/80mm 분기밸브 점검
비 고