문서번호	기술심사담당관-20649
결재일자	2016.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축심사팀장	기술심사담당관
조성산		도태환	12/02 김홍길
협조

2016년 건축분야 설계심의 사후평가(제9차~제13차) 결과보고

2016. 12.

2016년 건설공사 품질향상을 위한

설계심의 사후평가 결과보고(제9차~제13차)

2016년 건축분야(5개 현장)에 대한 설계심의 사후평가를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 개   요

❍ 시행근거

- 서울특별시건설기술심의위원회 조례 제11조 제2항

-「2016년 설계심의 사후평가 시행계획」(기술심사담당관-10380호, ‘16.6.14.)

❍ 평 가 일 : 2016.11.23.(수) ~ 12.1.(목)

❍ 평가대상

- 설계심의 또는 자문을 받은 총공사비 50억원 이상 건설공사 중 기술지도가 가능한 공정 30~70%인 건축분야 건설공사 5건

회차	공 사 명	공사개요	공사비 (억원)	공사기간	시공사	시행기관	비고
9차	월계동 제2구민체육센터 신축공사	지하2층/지상4층, 연면적 7,986㎡	114	`15.6.~`17.3.	시티	노원구 (건축과)
10차	성동소방서 신축공사	지하1층/지상6층, 연면적 5,194㎡	136	`16.1.~`17.5.	누비건설	도기본 (건축부)
11차	서남권 50+캠퍼스 건립공사	지하3층/지상4층, 연면적 5,714㎡	157	`16.1.~`17.7.	이공	도기본 (건축부)
12차	서울창업허브 리모델링	지하1층/지상10층, 연면적 17,772㎡	298	`16.2.~`17.4.	영동건설	도기본 (건축부)
13차	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립공사	지하2층/지상6층, 연면적 7,997㎡	483	`15.10.~`17.8.	양우건설	마포구 (중앙도서관 추진단)

□ 평가내용

❍ 설계심의 시 지적사항 이행실태 점검(이행여부, 적정성 등)

❍ 시공(품질)관리, 안전․환경관리, 교통․보행관리

❍ 기타 설계․시공 관련 기술지도 및 자문 병행 실시

□ 평가방법

❍ 전문분야별 평가단을 구성 시공실태 등에 대한 절대평가를 실시

❍ 설계심의시 지적사항 이행실태 점검과 기술지도(자문)

❍ 현장점검과 병행하여 실시

□ 평가단 구성

회차	평가일시	직책	분야	소속	직위	성명
9차	11/23(수) 14:00	위원장	건축계획	㈜성우인종합건축사사무소	대표이사	한효동
		위원	건축구조	㈜네오크로스구조엔지니어링	대표	김정선
		위원	건축시공	건설기술사사무소 조아(ZOA)	대표	김영숙
		위원	기계설비	㈜설화엔지니어링	전무이사	박찬정
		위원	전기설비	㈜진전기엔지니어링	본부장	기유경
10차	11/25(금) 14:00	위원장	건축계획	㈜성우인종합건축사사무소	대표이사	한효동
		위원	건축구조	㈜네오크로스구조엔지니어링	대표	김정선
		위원	건축시공	포스코A&C	전무	최범종
		위원	기계설비	㈜우원엠앤이	대표이사	변운섭
		위원	전기설비	에스비이엔씨	대표	이수복
11차	11/29(화) 14:00	위원장	건축계획	㈜성우인종합건축사사무소	대표이사	한효동
		위원	건축구조	㈜에이톰엔지니어링	대표이사	강창선
		위원	건축시공	㈜씨엠파트너스건축사사무소	대표이사	전금석
		위원	기계설비	㈜우원엠앤이	대표이사	변운섭
		위원	전기설비	에스비이엔씨	대표	이수복
12차	12/1(목) 10:00	위원장	건축계획	㈜성우인종합건축사사무소	대표이사	한효동
		위원	건축구조	㈜네오크로스구조엔지니어링	대표	김정선
		위원	건축시공	㈜씨엠파트너스건축사사무소	대표이사	전금석
		위원	기계설비	㈜우원엠앤이	대표이사	변운섭
		위원	전기설비	에스비이엔씨	대표	이수복
13차	12/1(목) 14:00	위원장	건축계획	㈜성우인종합건축사사무소	대표이사	한효동
		위원	건축구조	㈜네오크로스구조엔지니어링	대표	김정선
		위원	건축시공	㈜씨엠파트너스건축사사무소	대표이사	전금석
		위원	기계설비	㈜우원엠앤이	대표이사	변운섭
		위원	전기설비	에스비이엔씨	대표	이수복

□ 평가결과

구 분 공 사 명	위원별 평가 내역					총점	최종 평가 (A∼D)
	건축계획	건축구조	건축시공	기계설비	전기설비	평점
월계동 제2구민체육센터 신축공사	100	96	95	96	96	483	A
						96.6
성동소방서 신축공사	84	91	94	94	94	457	B
						91.4
서남권 50+캠퍼스 건립공사	85	90	87	95	90	447	C
						89.4
서울창업허브 리모델링	87	91	88	96	93	455	B
						91.0
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립공사	89	96	99	91	94	469	B
						93.8

□ 평가결과 조치

❍ 평가결과 및 현장점검 지적사항을 사업시행부서에 통보하여 시정조치

- 부실시공 발견시 발주부서에 벌점부과 등 행정조치토록 통보

- 수범사례는 발굴하여 타 기관(부서) 전파

□ 평가사진

□ 월계동 제2구민체육센터 신축공사

□ 성동소방서 신축공사

□ 서남권 50+캠퍼스 건립공사

□ 서울창업허브 리모델링

□ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립공사

붙임  1. 사후평가 총괄표 1부.

2. 현장점검 결과 보고서 1부

3. 회의록, 채점표, 자문의견, 지적사항 각 1부.  끝.