함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신

**** 안녕하십니까?

서울시정 발전을 위하여 관심을 가지고 적극 참여해 주시는 ****께 감사 드리며, 남산 야외식물원내 체육시설 주변 염소냄새에 대하여 답변을 드리겠습니다.

남산배수지는 서울의 수돗물 아리수를 공급하는 중요한 시설물이며 보안시설이지만 남산을 이용하는 지역주민들의 편의를 위하여 배수지 상부에 체육시설을 설치하여 시민들께 개방하고 있습니다.

서울시에서는 깨끗하고 위생적으로 안전한 아리수를 공급하기 위하여 정수장에서 수돗물에 소량의 염소를 투입하여 소독함으로써 수돗물 공급중 발생할 수 있는 미생물에 대한 안정성을 확보하고 있으며, 그 과정에서 수돗물을 저수하는 배수지 상부의 환풍구 근접 지역에서는 약간의 염소냄새를 느낄 수 있음을 알려드립니다.

****의 민원 대하여 현장 조사한 바 시간대 별로 다르게 약간의 염소냄새가 느껴져 배수지 상부 체육시설을 이용하는 주민들의 염소냄새로 인한 불편을 최소화 하기 위하여 환풍기 작동과 배수지 관랑실의 공조기 작동 시간을 최소한으로 조정 하였습니다.

아울러 상수도와 관련하여 궁금하신 사항이 있으시면 중부수도사업소(담당:정호정,☎02-3146-2153)로 연락주시면 성심껏 처리하여 드리겠습니다.

끝으로 **** 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.  끝.

주무관							정호정			급수설비팀장					박장진					급수운영과장					12/02 김수영
협조자
시행			급수운영과-27160									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		02-3146-2153						/전송			02-3146-2189					/	jhj890226@seoul.go.kr												/	부분공개(6)