문서번호	정수과-13724
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김선례	12/02 이종규

'15년 ISO14001 인증심사 개선사항 조치보고

2016.  12.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

'15년 ISO14001 인증심사 개선사항 조치보고

‘15년 상수도 ISO14001(환경경영시스템) 갱신심사시 심사기관의 개선요구 및 권고사항에 대해 조치 후 결과를 보고함

□ 추진근거

❍ ISO14001(환경경영시스템) 인증갱신 심사결과(수질과-9418,‘15.12.23)

❍ ISO14001(환경경영시스템) 운영계획(수질과-1800, ‘16.3.2)

□ 심사개요 및 결과 (‘15년)

❍ 심 사 일 : ‘15.12.14 ~ 12.17 (영등포 ’15.12.16)

❍ 심사기관 : 한국생산성본부 (심사원 : 임한철, 황정률)

❍ 심사대상 : 8개 기관 (본부, 서울물연구원, 6개 정수센터)

❍ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행

❍ 심사결과 : 갱신 인증유효(‘15.12.24 ~ ’18.12.23)

❍ 조치사항 : 갱신심사 결과 기관별 경미한 지속적 개선사항에 대해

‘16년 사후심사 이전까지 보완할 것.

□ 개선사항 및 조치결과

연번	관찰사항/발견사항	부서명	유형구분			조치결과
			지속적 개선사항	경부 적합	중부 적합
1	ISO 14001 4.3.2법규 및 그밖의 요구사항 유해화학물질관리법이 ‘15. 1. 1부로 화학물질관리법으로 전부 개정됨에 따라 신규 및 강화된 내용을 분석하고 환경법규 등록부에 변경사항을 개정 등록하여야 하며 유해화학물질 관리절차서도 변경사항을 반영하여 화학물질관리절차서로 개정하도록 권고함	정수센터 공통	√			○ 조치완료 - P020 화학물질관리절차서 ※ 증빙자료 (첨부 1)

연번	관찰사항/발견사항	부서명	유형구분			조치결과
			지속적 개선사항	경부 적합	중부 적합
2	ISO 14001 4.6항 운영관리 수질관련 실험시 소요되는 시약을 효율적으로 관리하여 환경위해를 예방하기 위해 다음사항을 유념하여 관리하도록 권고함 1) 유해시약 제조,입고, 사용기간 기록관리 2) 초자류 소요량과 재고량 파악 적정량 구매 3) 유독물 시약 구매시 유독물 식별가능 표기 4) 시약보관 부착라벨이 손상되지 않고 시약 가능한 밀폐상태로 보관	정수센터 공통	√			○ 조치완료 - 수질실험 시약관리 개선보고 ※ 증빙자료 (첨부 2)
3	ISO 14001 4.5.2항 준수평가 해당되는 환경법규 요구사항에 대한 준수평가 체크리스트를 작성하고 이에 준한 준수평가를 실시요함	물연구원 뚝도/구의/영등포 정수센터	√			○ 조치완료 - ‘15년 내부심사시 기반영 됨 - ‘16년 내부심사시 반영예정 ※ 증빙자료(첨부3)
4	ISO 14001 4.3.3항 목표, 세부목표 및 추진계획 1) 환경경영추진계획서 기준치로 전년도 실적치를 기록하고 전년도 대비 목표치를 기록 2) 오니케익함수율 목표치를 연간 평균치로 설정	정수센터 공통 /수질과	√			○ 조치완료 - ‘16년 ISO14001 운영계획 (세부목표 및 추진계획 포함) ※ 증빙자료 (첨부4)
5	ISO 14001 4.4.2항 적격성, 교육훈련 및 인식 연간 교육훈련계획을 작성하여 계획대로 실시하고 교육훈련 근거를 보유하여 불참자 별도교육 실시	정수센터 공통	√			○ 조치완료 - ‘16년 ISO14001 추진계획 (교육훈련계획 포함) ※ 증빙자료 (첨부 5)
6	ISO 14001 4.4.6항 운영관리 시공업체에 대해서 환경관리계획서를 제출받고 환경교육을 실시하여 친환경 시공 관리요함	정수센터 공통	√			○ 조치완료 - 각 시공업체 환경교육 실시, 환경관리계획서 제출 ※ 증빙자료 (첨부 6)

□ 보고자 의견

❍ ‘15년 ISO14001 갱신심사 시 우리센터에 해당되는 개선 권고사항(6개분야) 모두 조치 완료함

❍ 향후 ISO14001(환경경영시스템) 업무 추진시 위 개선사항을 지속적으로 반영하여 친환경 상수도 이미지 제고에 기여함

붙임 : 증빙자료 파일(첨부1~6).   끝.