출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	윤근식	김태형	03/18 안재엽

	명에 의하여 2014.03.18.다점형 상관식,음청식 누수탐지 및 옥외민원탐지 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 18.
보 고 자 : 지방기계운영주사 성명 : 윤 근식

보 고 내 용
일 시	2014.03.18. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동구 성수동2가277-159호 주변:다점형 로거수거 - 성동구 성수동2가278-18호 주변:다점형 로거설치 - 성동구 홍익동239번지:민원 - 동대문구 장안동361-1호:민원 - 성동구 용답동241-1호 주변:누수탐지(간선도로,누수취약지구) □ 점검결과 및 조치계획 - 성동구 성수동2가227-159호 주변:다점형 로거수거함 :누수 이상없음 - 성동구 성수동2가278-18호 주변:다점형 로거설치함 - 성동구 홍익동239번지:누수 이상없음 - 동대문구 장안동361-1호:옥내 누수 - 성동구 용답동241-1호 주변:누수 이상없음
비 고