문서번호	현장민원과-4582
보존기간	년
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/18 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.18)

2014.  3.  18(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.18(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	526	5	370	2	156
양 천 구	2	204		103	2	101
강 서 구	3	219	3	198		21
구 로 구	2	103	2	69		34

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	370	0	27	2	109	2	125	0	24	1	85
양천구	0	103		17		31		30		9		16
강서구	3	198		9	1	61	2	70		8		50
구로구	2	69		1	1	17		25		7	1	19

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	2	5	103	198	69	370
가옥 내	소 계	0	3	1	4	68	155	40	263
	화장실변기누수		2		2	45	85	12	142
	주방,부엌누수			1	1		5	7	12
	욕실,화장실배관				0	1	7	11	19
	보일러,온수배관				0	10	42	5	57
	수도꼭지고장				0	6	1	4	11
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타		1		1	4	14		18
가옥 외	소 계	0	0	1	1	25	35	26	86
	수도계량기옆				0	13	16	8	37
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	10	18	18	46
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	10	8	3	21
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	101	21	34	156
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	12			12
신청인(거주인) 부재				0	12			12
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	60	21	34	115
기 타				0	13			13