	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 겨울철 소방계획 적정성 검토 계획(겨울철 소방안전대책)

1. 서울특별시 예방과-27664(2016.11.9.)호 『겨울철 소방안전대책 등 검사지도팀 분야 소관사항 추진철저 알림』와 관련입니다.

2. 2016. 겨울철 소방안전대책 관련 우리 관내 특정소방대상물의 소방계획서 적정성 여부을 다음과 같이 확인, 검토하고자 합니다.

가. 대상

연번	특정대상	주 소	비 고
1	롯데시티호텔	중구 삼일대로362(장교동22-4)	특급
2	삼성본관	중구 세종대로67(태평로2가)	특급
3	롯데호텔본관	중구 남대문로81(소공동1)	특급
4	천주교서울대교구청 신관	중구 명동길74(명동2가1-1)	1급
5	신세계백화점 신관	중구 퇴계로77(충무로1가54)	1급
6	동대문디자인플라자	중구 을지로281(을지로7가 2-1)	1급
7	롯데영프라자	중구 남대문로67(남대문로2가123)	2급
8	삼성전잔 장충사옥	중구 동호로236(장충동1가120-1)	2급
9	신세계백화점 본관	중구 소공로63(충무로1가52-5)	2급

나. 기 간 : 2016.12.12.〜12.15.(4일간)

다. 방 법 : 담당자 현장방문 및 자료검토

라. 중점검토내용

1) 소방계획서 변경(2015년) 양식으로 재작성 여부

2) 소방계획서 작성시 포함시켜야 할 사항

가) 소방안전관리대상물의 일반 현황

나) 소방 및 방화시설 등 현황(전기, 가스 위험물시설 포함)

다) 화재예방을 위한 자체점검계획 및 화재진압대책

라) 소방시설．피난시설 및 방화시설 점검．정비계획

마) 피난계획(재해약자 피난대책 포함) 수립 여부

바) 방화, 제연구획, 마감재료 방화물품, 방화구조．설비 관리계획

사) 소방교육 및 훈련 계획 및 자위소방조직 구성 및 임무부여 여부

아) 공사장 소방안전관리 사항

자) 소화 및 연소방지 관련사항과 위험물 저장．취급사항

마. 평가점수표 :  2-2-1. 소방계획 적정성 검토율(10점)

- 산식 = [(소방관서의 적정성 검토 대상수** / 소방계획서 작성대상*) × 100] × 0.1

* 소방안전관리 등급별(1급 이상, 2급)로 3개소이상

** 소방안전관리자가 소방계획서를 작성하고 소방관서에서 적정성 여부를 검토하여 승인한 수                     ※ 1급 이상 특정소방대상물이 3개소 이하인 경우에는 2급 대상 인정(총 6개소).

붙임 : 1. 소방계획서 권장서식 대형대상(특급, 1급)

2. 소방계획서 권장서식 소형대상(2급).  끝

담당자	박태열		검사지도팀장	서인식		예방과장	12/05 정진항
협조자
시행	예방과-21754	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	22353119	/전송	22521516	/		/	대시민공개