	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	장기간 고장 지속 소화전 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9634(201611.30.)호『장기간 고장 지속 소화전 검수 통보』

나. 송정119안전센터-5394(2016.12.1.)호『장기간 고장 지속 소화전 검수 자체계획』

2. 장기간 고장 지속 소화전 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2016. 11. 30. ~ 12. 4.

나. 조사대상 : 공소 317호 등 15개소

다. 조사결과

- 양호 : 10개소

- 불량 : 5개소(317호, 314호, 45호, 53호, 180호)

붙임  1. 검수결과서식(엑셀) 1부.

2. 검수결과서식(한글) 1부.

3. 소방용수 관리카드(메일송부) 15부.  끝.

	송정119안전센터장
담당자	천만규		진압3팀장	김명진		센터장	12/05 이종봉
협조자
시행	송정119안전센터-5451	(		)	접수		(		)
우	04802	서울특별시 성동구 광나루로 255 (송정동)	/
전화	02-467-0119	/전송	02-462-1119	/	cjsaksrb119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)