	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 파손 보고(비소5-38호)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리” 관련입니다.

2. 우리센터에서 관리 운영중인 비상소화장치함이 파손되어 다음과 같이 보고합니다.

종별	관리 번호	위 치	파손 발견 일자	내용	사용 여부
비상소화장치	5-38호	종로구 세검정로209-23	2016.11.22. 10:00경 민원인 전화수보	우측문짝 및 지지대 파손	사용가능

붙임 : 비상소화장치함 파손 발생 보고서(비소5-38).  끝.

	신영119안전센터장
담당자	손선중		3팀장	김태현		119안전센터장	12/05 김택철
협조자
시행	신영119안전센터-6200	(		)	접수		(		)
우	03007	서울특별시 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/	hog-kor@hotmail.com	/	대시민공개