복    명    서

결재	담당자	대응총괄팀장	현장지휘대장
	조영래	양용희	03/18 강경철

	명에의하여 2014. 3. 18. 건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 3. 18.
복명자 : 소방위 성명 : 조 영 래

대 상 명	문경구건물	주 소	동대문구 장안동 293-10
현장소장	이 성 윤	전화번호 (사무실)	#############
안전관리책임자	김 경 수	연 락 망 (안전책임자)	#############
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기취급시 주의사항 지도함 ○ 화기취급시 안전교육 철저토록 지도함 ○ 용접작업시 소화기 비치 지도함
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 실시함 ○ 용접 등 화기 취급시 주의사항 및 우레탄 발포작업시 신고토록 지도함 ○ 소화기 사용법 등 초기대응능력 교육함 ○ 안전관리자 책임하에 교육실시토록 지도함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 공사장 주변 화재취약지역 확인 및 점검