	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 12월중 비상소화장치 확인점검 계획

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리센터 소방활동상 취약지역에 설치된 비상소화장치의 원활한 유지관리를 위하여 2016년 12월중 비상소화장치 확인점검 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 비상소화장치 점검 일정

연번	점검일자	비상소화장치	점 검 자	비고
1	각 팀 주간근무목요일 전후로 실시	19 23 24 41 42 43 45 46 49 59 21 26 36 37 48 58 77 87 29 32 35 38 39 40 44 47 73 78 88	각팀 이륜담당, 펌프차요원	월3회 이상
2	선별실시	19 23 24 41 42 43 45 46 49 59 21 26 36 37 48 58 77 87 29 32 35 38 39 40 44 47 73 78 88	센터장	선별 1회
3	팀별 중점관리대상	21 26 36 37 48 58 77 87		1팀
		29 32 35 38 39 40 44 47 73 78 88		2팀
		19 23 24 41 42 43 45 46 49 59		3팀

나. 점검 내용

- 비상소화장치함 내·외 청결유지

- 비상소화장치 비치품 확인 및 사용여부 등.

붙  임  1. 비상소화장치현황 1부.

2. 비소장치함 위치도 1부.

3. 비소장치함 적재비품(체크리스트) 1부.  끝.

담당자	성일		진압3팀장	박재익		119안전센터장	12/05 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-5660	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개