문서번호	예방과-21772
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
도상민		신상돈	12/05 정진항
협조

조치명령 확인 검사서

[*********]

대상명	*********	위 치	**********************
대표자	*****	소방안전관리자	*****		전화번호	************* *******
관련근거	예방과-*******************“비상구 불시단속에 따른 조치명령서(*********)”				검사구분	확인검사
조치명령내용 및 보완관련 사진				명령기한	확인일자	확인결과	비고
내 용 ○ 각실(5개실) 스크린앞 SP헤드 보수요함 ○ 비상구 부속실 앞 피난구유도등 설치요함 ○ 복도2번방 앞 피난구유도등 설치요함 조치완료 사진 첨부파일 참조				**********	**********	완비

위보고자  계급 : 지방소방위     성명 : *******

지방소방사     성명 : *******