문서번호	시설관리과-34178
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	12/05 천성훈
협조

정산 및 준공검사 시행 검토보고

(여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

정산 및 준공검사 시행 검토보고

(여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사)

우리사업소에서 시행한『여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사』에 대하여 책임감독기관인 서울시설관리공단으로 부터 준공검사(감독)조서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 결과를 보고드림

※ 관련공문 : 공사감독2처-16778(2016.11.29.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사

○ 공사개요 : D=80~600mm, L=465m

○ 공사기간 : 2016.05.16. ~ 2016.11.28

○ 계약금액 : 385,858,000원

○ 계약상대자 : ㈜대찬건설 대표 조재생

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 서홍석

□ 보고내용

○『여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사』의 책임감독기관인 서울특별시 시설관리공단으로 부터 준공검사(감독)조서가 제출됨.

- 정산내용

· 계 약 금 액  : 금 385,858,000원

· 기 성 금 액  : 금 385,858,000원

· 정 산  기 간 : 2016.5.16.~ 2016.11.28.

· 준공 검사일  : 2016년 11월 29일

○ 검토내용

- 공사 감독기관에서 제출한 『여의도동 2~17번지외 1개소 송배수관정비공사』에 대한 준공검사(감독)조서에 대하여 검토한 바, D=80 ~ 600mm L=465m 송배수관 정비공사가 완료되어 금회 정산금액을 계약상대자에게 지급 가능함

- 정산 금액                                                        (단위:원)

계약금액	금회 정산금액	잔 액	비고
385,858,000	385,858,000	-

- 선금지급 : 100,000,000원

- 노무비 기지급내역                                                (단위:원)

구분	총계	8월	9월	10월	비고
시설비	94,338,750	26,240,500	37,023,250	31,075,000

※ 금회 정산금액에서 기 지급된 선금 및 노무비를 제외한 금액만 지급

□ 조치의견

○  서울특별시시설관리공단으로부터 제출된 준공검사에 대하여 검토한 바, 적정하게 산출되어 아래와 같이 공사 준공 및 정산 시행하고자 합니다.

- 예산과목

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 노후상수도관(송배수관)정비

붙임 : 1. 준공검사(감독)조서 제출 1부.

2. 공사준공내역서 1부.  끝.