중곡119안전센터 청사 차고문 고장발생 보고서
문서번호	중곡119안전센터-5753	결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			김진우	김재훈	12/05 박성국
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	구급차량 차고문 고장발생	관리부서		광진소방서 중곡119안전센터
고 장 일 자	2016. 12. 05	장 소		중곡119안전센터 차고
원인 및 상태	구급차량용 근무교대 중 차고문 모터의 자동제어 불가
담당자 의견	구급차량용 차고문 모터가 잦은 출동 및 노후로 인해 자동제어가 불가능 하며 수동작동은 가능하나 차고 탈출이 지연되어 전문업체의 빠른 조치와 수리가 요구됨.
그 밖의 사 항	2016년 3월(좌측), 10월(우측) 롤스프링 교체.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2016.3.4	구급차량용 차고문 롤스프링(좌측)		소방위 이연응
2016.10.17	구급차량용 차고문 롤스프링(우측)		소방위 박성국
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 12월 05일 센터장 계급 소방위 성명 박 성 국 (인) 광진소방서장 귀하

	중곡119안전센터장