	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제 목	소화전 이설완료에 따른 현지 확인 결과보고

1. 현장지휘대-2696(2014.3.17.)“소화전 이설완료에 따른 현지 확인 지시”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소화전 이설완료에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일시 : 2014. 3. 18(화)

나. 조사대상 : 지하식 3271호(서대문구 연희로 262-29 사랑약국 앞)

다. 중점 확인사항

- 소화전 개폐 및 출수여부 확인

- 제수변 확인(스탠드파이프 연결 가능 여부 등)

- 소화전 주변 도로포장 상태 적정여부

- 소화전 설치에 따른 통행불편 등

붙 임  : 소화전 현지확인(검사) 복명서 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	천익희		2팀장	조영만		119안전센터장	03/18 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-1218	(		)	접수		(		)
우	120-100	서울 서대문구 홍은동 홍은중앙길83(11-854)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	heebram@yahoo.co.kr	/	대시민공개