문서번호	요금과-7755
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	03/18 설동을
협조
	요금관리1팀장		김광석

유수율현황 및 분석보고

2013. 03. 18

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 2014년 1월 전년대비                                                                                                                (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	88.87	82.73	95.12	92.35	91.03	86.58	85.78	92.19	86.62
	2013년	87.88	79.20	94.77	89.86	90.27	85.63	86.17	88.97	91.01
	증감	0.99	3.53	0.35	2.49	0.76	0.95	-0.39	3.22	-4.39

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	185,887	177,155	-8,732	-4.70	19,618	18,702	-915	-4.66	0.04
	1 월	98,612	93.536	-5,075	-5.15	10,395	9,925	-469	-4.51	0.64
	2 월	87,275	83.619	-3,656	-4.19	9,223	8,777	-445	-4.83	-0.64
	3월 (16일)	49,268	48,492	-776	-1.58	326	320	-7	-2.03	-0.45
조정량	소계	177,801	170,737	-7,064	-3.97	19,094	18,400	-694	-3.63	0.34
	12 월	91,139	87,608	-3,531	-3.87	9,243	8,959	-284	-3.07	0.80
	1 월	86,662	83,129	-3,533	-4.08	9,851	9,441	-410	-4.16	-0.08

3.  중블록별 현황

○ 구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

- 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	95.1	91.6	75.0	45.8	131.6	21.5	145.5	121.6
	2013년	94.8	94.0	78.3	63.5	130.5	17.7	128.2	116.2
	증 감	0.3	-2.4	-3.3	-17.7	1.0	3.9	17.3	5.4
공급량 증감율 (%)	1 월	-4.4	-0.6	8.7	10.1	-5.8	-5.5	-1.4	-10.8
	2 월	-4.9	-2.1	0.2	-1.4	-1.8	-5.0	-2.7	-4.4
	3월(16일)	-2.0	-3.1	-9.5	-1.2	-0.2	1.0	-1.4	-1.3
조정량 증감율(%)	전년2개월	-3.6	-4.5	-5.3	-13.3	-2.6	-2.5	18.8	-6.8
	전납기2개월	-5.8	-6.7	-4.7	-8.4	-7.7	-9.0	-1.9	-8.5

※ 백련 조정량은 ‘13.1월 가재울 뉴타운 신개전수전(증산3중블록)이 전산코드 착오부여로           백련중블록에 조정량 +10만톤 됨에따라 전년대비 감소율이 높아짐

- 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	97.5	155.1	73.6	133.8	71.3	93.4
	2013년	96.0	152.3	71.7	137.2	69.7	93.2
	증 감	1.5	2.8	1.9	-3.4	1.6	0.2
공급량 증감율 (%)	1 월	-15.9	-49.2	-7.4	8.3	-13.0	-3.4
	2 월	-14.3	-49.4	-7.1	9.6	-9.8	-6.0
	3월(16일)	-9.5	-49.3	-4.7	9.5	-4.3	-7.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	-3.6	-0.3	-3.8	-2.1	-6.2	-2.2
	전납기2개월	-6.4	-7.9	-6.1	-6.3	-6.1	-4.4

※ 증산 4중블록은 불광천 송배수관 공사관계로 3말까지 증산1중블록 공급라인으로     약 절반정도 공급중에 있으나, 2개중블록 합산 공급량 감소율은 양호한 편임.

․  1월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -6.6%

․  2월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -5.6%

․  3월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -0.9%

- 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율 (1월유수율)	2014년	95.6	84.4	115.7	93.5	113.9
	2013년	94.1	81.7	120.7	90.0	110.8
	증 감	1.5	2.6	-5.0	3.5	3.1
공급량 증감율 (%)	1 월	1.5	-7.1	42.3	-8.8	-2.9
	2 월	1.0	-7.5	43.9	-13.4	-4.0
	3월(16일)	8.0	0.9	57.6	-12.6	-1.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	-2.9	-1.4	-7.7	-5.4	-1.1
	전납기2개월	-4.2	-4.1	-0.9	-6.8	-5.2

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(13.5월)

4. 2014년 3월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 :  3. 26(수) 16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황  및 유수율 평가기준에 관한 사항 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 변화 추이 분석보고

- 공급량 관리 1.2팀 : 공급량 관리실적 및 향후 대책( 가압지역 포함)

- 누수탐지팀 : 누수탐지 성과 및 향후 누수탐지 계획