문서번호	슬러지재활용과-144
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		박명우	03/18 채희정
협조

가스교반기 오일 및 유압작동유 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

가스교반기 오일 및 유압작동유 구매 검토 보고

제3처리장 소화조 교반용 가스교반기 오일 및 농축기, 탈수기 유압작동유를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 장비별 오일사용 현황

장 비 명	사 용 오 일	용 도	비 고
가스교반기	-RPM 콤프레샤 오일	-가스교반기 브레이드 윤활용
원심농축기 및 탈수기	-란도 HD 46Z	-탈수기 농축기 유압작동유
	알바니아 EP(LF)2	-베어링 윤활용 구리스
	-MEROPA-220	-탈수기, 농축기 기어유
	-OMALA 150	-감속기 기어오일

□ 오일재고 및 구매현황

오일명	규 격	재고량	구매량	비 고
-RPM 콤프레샤 오일	200ℓ	8드럼	100드럼	금회구매
-란도 HD 46Z	20ℓ	5통	20통	금회구매
-알바니아 EP(LF)2	15kg	18통	-	-
-MEROPA-220	20ℓ	10통	-	-
-OMALA 150	20ℓ	8통	-	-

□ 소요예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 67,779,000원

○ 구매방법 : 본청 계약심사과 심사후 자체 전자공개 수의계약

□ 예산과목소요예산 및 구매방법

○ 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 일반운영비, 공공운영비(유류구매)