투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	진 료 부 장
(경유)
제 목	고위험 의료기기 일상점검 결과 제출(2016년 11월)

어린이병원간호부-149(2016.01.07)호 및 진료부-3830(2016.5.4.)호 관련 의료기기 안전관리 지침 관련 2016년 11월 고위험 의료기기 일상점검 실시 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

1. 기   간  : 2016. 11. 01. ~ 11. 30.

2. 장   소  : 병동(31, 32, 33, 34, 41, 42, 43)

3. 대상 의료기기 : 고위험의료기기 4종/ 80점

○ 의료용인큐베이터(2점), 인공호흡기(16점), 심장충격기(7점),정맥주입펌프(55점)

4. 점 검 자  : 각 병동 근무자

5. 점검내용

○ 의료기기별 On/Off, LCD창 표시, Alarm 작동, Accessory, 밧데리 충전 상태 총 5항목

○ 점검결과 : 4종 80점 상태 양호

- 4종 77점 상태 양호

- 1종(인공호흡기) 3점( 33병동 2점, 43병동 1점) 고장으로 사용중단 및                        수리절차 진행중임

붙임 : 고위험 의료기기별 일상점검표(2016년 11월) 사본.  끝.

	간 호 부 장
주무관	강희자		간호2과장	김남희		간호1과장	12/05 최경희
협조자
시행	간호부-11569	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260 서울특별시 어린이병원(내곡동)	/
전화	02-570-8310	/전송	02-570-8304	/		/	대시민공개