보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	박번수	12/05 代김광석

내용년수 경과한 수질분석기에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016.  12.  05.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2016. 11. 14(월)~25(금)

□ 대 상 기 기 : 내용년수가 경과된 수질측정기 8종 11대

연 번	품 명	규격	취득연월일	내용연수
1	탁도계	2100P	2004.10.13	12년
2	pH측정기	79P	2004.10.13	10년
3	pH측정기	79P	2004.10.13	10년
4	pH측정기	740P	2004.10.13	10년
5	pH측정기	740P	2004.10.13	10년
6	수질분석기	PC2(CL-17)	2004.10.13	10년
7	수질분석기	PC2(CL-17)	2004.10.13	10년
8	가정용온수기	REW-S50(51)	2004.10.13	8년
9	분광광도계	DR2500	2004.10.13	10년
10	상업용냉장고	CF-1123	2001.05.10	10년
11	무균대	DS-70D	2002.05.06	10년

□ 점 검 업 체 : 워터솔루션

□ 점 검 결 과 및 조 치 사 항

- 부품 보유기간 경과로 수리불가 측정기 : pH측정기 4대, 분광광도계 1대

- 경제적수리 한계비용 초과 측정기 : 탁도계 1대, 수질분석기 2대, 가정용온수기 1대, 상업용냉장고 1대, 무균대 1대

□ 보 고 자 의 견

- 내용년수가 경과된 11대의 수질측정기 점검 결과 수리불가 측정기 5대와 경제적 수리한계비용 초과 측정기 6대에 대하여 불용처분을 하고자 합니다.