투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	노을공원 주차장 차량 진입 동선 개선계획 변경 검토결과 제출

1. 공원운영과-19705호(2016. 12. 5.)관련입니다.

2. 노을그린에너지에서 제출한 노을공원 주차장 차량 진입 동선 개선변경 계획과 관련하여 우리과 검토의견을 아래와 같이 제출합니다.

가. 검토의견

1) 경사로의 종단경사 12.6% → 13.3%로 변경된 사항은 「주차장법 시행규칙 제6조1항5호라목」에 의거 기준 경사도 17%를 초과하지 않으나, 경사도 악화(증가)됨에 따른 안전대책 수립이 필요함(회신내용 NO. 4)

2) 주차장 진·출입 방식 변경에 따라 주차장 내 및 주변도로의 교통흐름 및 안전에 영향이 있을 것으로 판단되므로 그에 따른 외부 교통전문가 검토가 필요할 것으로 판단됨(회신내용 NO. 10)

3) 제출된 도면 중 매표소부분 오류 수정 필요.   끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	12/06 임병국
협조자
시행	시설과-4781	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5554	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개