출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	강서수도사업소장
	김정수	12/06 이인걸

명에 의거 「 신정배수지 배수관로 밸브실 누수여부」확인하고, 그 결과를 보고 합니다.

201６. 12.  6.

보 고 자 : 시설 5급    성 명 : 김　정  수

보 고 내 용
일 시	201６. 12. 5(월) 13:00∼17:00
건 명	출장결과 보고(신정배수지 배수관로 밸브실 점검)
내용	○ 출 장 자 : 시설５급 김정수 ○ 출 장 지 : 구로구 고척동 일대 신정배수지 배수관로 밸브실 ○ 확인 및 처리내용 < 확인 내용 > - 구로구 고척동 R 신정배수지 배수관로 밸브실(5개소) 누수여부 확인 - 체신 및 도시가스 변실 3개소 확인 < 처리 내용 > - 신정배수지 배수관로 및 체신,도시가스 변실내에 물이 차 있음 · 관내 시설물유지관리 업체로 하여금 양수작업 실시 후 누수여부 확인 - 양수작업 후 누수여부 확인한 결과 이상없음 ○ 향후계획 - 신정배수지 배수관로 변실내의 지속적인 누수여부 확인 등