출 장 결 과 보 고 서

119안전센터장		검사지도팀장	예방과장			결재
윤산호		신연화	12/06 김두일
협 조

	명에 의하여 2016. 11. 02. 의용소방대 비상구 지킴이 활동(코스모 스노래방,동심초2)에 대한 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 06.
보 고 자 : 성명 : 윤 산 호

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 02. (15:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서(비상구 지킴이 활동)
장 소	************
내용	■ 의용소방대원 비상구 지킴이 활동 결과 ○ 확인자 :************************* ******** **************** ·특이사항 없으며 관리유지됨 ·비상구 안전관리 지도 및 홍보물 배부함 ************* ·현지시정3건【-1층 비상구 통로상 장애물(합판 2개, 의자 1개) 즉 시 제거 조치함】 ·비상구 안전관리 지도 및 홍보물 배부함 * 확인내용 - 비상구, 방화문 폐쇄, 훼손행위 확인 - 출입구 비상구 통로상 장애물 설치여부 확인 - 기타 피난방화시설 관리상태 확인 등 붙임 : 비상구 지킴이 결과 보고서 1부. 끝
비 고