출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	12/06 이만기

	명에 따라 수계관말 및 법정수도꼭지,배수지항청소 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 12. 6
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 12월 6일 09:10 ~ 16:30
건 명	출장복명서[2016.12.6]
출 장 자	이병주,이범현,박관우
내용	○ 수계관말 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ○ 배수지 항청소 수질검사 - 신내배수지 2지 항청소후 수질검사 - 2개항목(탁도,잔류염소) 수질검사결과 수질기준에 적합 ○ 법정수도꼭지 수질검사 - 동대문구 황물로 62번지 등 9개소 수질검사 - 수질검사결과 3개함목(탁도,잔류염소,pH) 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 대장균,총대장균,일반세균 미생물 검사 수질 실험실에 의뢰 ※ 법정수도 및 수계관말,배수지항청소 수질검사결과 별도 보고“끝”
비 고