문서번호	급수운영과-29958
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오광원		代김승완	12/06 代김찬모
협조

소화전 보수 작업지시 보고

(***************외 3개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

*************번지 외 3개소 고장 소화전 보수 의뢰가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 12.

보고자  시설9급  오 광 원

제 목 : 고장 소화전 정비 계획 보고

□ 관련문서

◦ 마포소방서 재난관리과-3377(2016.05.23.)호의 소화전 보수 의뢰와 관련임.

□ 고장소화전 보수 대상 및 정비계획

연번	위 치	구분	고장 내용	정비 계획
1	*************	***	제수변 누수	지하실 원형변실 설치
2	**************	***	철개틀 불량으로 개폐불가	철개 교체
3	************* ***********	***	본체 스핀들 탈락(파손)으로 누수발생	지상소화전 교체
4	*************	***	몸통스핀들 고장	지상소화전 교체

□ 정비 계획

○ 상기 고장소화전 보수공사를 『******************************************에 긴급 작업지시하고자 합니다.

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

붙임: 관련 공문 1부.  끝.